| ООО "ТРАСМАШ" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300002, г. Тула, ул. Литейная, 12 . Тел/факс (0872) 47-42-41, 47-30-87, 39-43-05 |  |  |  |  |
| www.trasmash.ru | Е-mail: tm@tula.net |  |  |  |

Краны шаровые

Сертификат РОСС R.U.АЯ04.В00131  ТУ 3742-009-12463751-98

12 января 2004г.                                                                               Цены даны в руб. РФ с учетом НДС

| Ду,мм | Для агрессивных сред (нержавеющая сталь) |  | Для тепло-водоснабжения (углеродистая сталь) |  | Для газоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Тип присоединения к трубопроводам |  |  |  |  |  |
|  | Фланцевое | Сварное | Фланцевое | Сварное | Фланцевое | Сварное |
|  | КШЗ-16(25) РФХС | КШЗ-16(25) РБХС | КШЗ-16(25) РФУС | КШЗ-16(25) РБУС | КШГ-16(25) РФУС | КШГ-16(25) РБУС |
| 15 | 2 020 | 1 290 | 1 315 | 1 050 | 1 440 | 1 150 |
| 20 | 2 630 | 1 530 | 1 540 | 1 270 | 1 680 | 1 380 |
| 25 | 3 520 | 2 004 | 1 690 | 1 530 | 2 110 | 1 670 |
| 32 | 5 150 | 2 900 | 2 520 | 2 010 | 2 780 | 2 200 |
| 40 | 6 440 | 3 960 | 3 040 | 2 450 | 3 340 | 2 690 |
| 50 | 8 140 | 5 200 | 4 360 | 3 690 | 4 800 | 4 060 |
| 65 | 10 400 | 7 440 | 5 430 | 4 610 | 5 980 | 5 070 |
| 80 | 14 100 | 9 580 | 6 180 | 5 360 | 6 940 | 5 900 |
| 100 | 21 380 | 15 960 | 9 600 | 8 300 | 10 550 | 9 100 |
| 125 | 30 870 | 24 250 | 10 850 | 9 200 | 11 940 | 10 200 |
| 150 | 41 960 | 31 080 | 16 700 | 13 930 | 18 220 | 15 200 |

| Примечания: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Краны изготавливаются на давление до 25 атм |  |  |  |  |  |
| 2) Поставляем трехходовые краны |  |  |  |  |  |
| 3) При заказе необходимо указать: |  |  |  |  |  |
| - | рабочую среду |  |  |  |  |
| - | давление |  |  |  |  |
| - | разборные / неразборные |  |  |  |  |
| - | полнопроходные/ неполнопроходные |  |  |  |  |
| - | тип присоединения к трубопроводу |  |  |  |  |
| - | материал крана (углеродистые, нержавеющие) |  |  |  |  |
| Расшифровка обозначений шаровых кранов: |  |  |  |  |  |
| КШЗ-16 (25) - Д РБХ, РФХ, РБУ, РФУ: |  |  |  |  |  |
| КШЗ- кран шаровый запорный, |  |  |  |  |  |
| 16 (25)- давление рабочей среды кгс/см, |  |  |  |  |  |
| Ду- диаметр условного прохода, мм, |  |  |  |  |  |
| Р - ручной привод, |  |  |  |  |  |
| Р- приварное соединение с трубопроводом |  |  |  |  |  |
| Ф- фланцевое соединение с трубопроводом |  |  |  |  |  |
| У- детали проточной части, кроме запорного узла, выполнены из углеродистой стали |  |  |  |  |  |
| Х- проточная часть выполнена из стали 12Х18Н10Т. |  |  |  |  |  |
| С-неразборный, (сварной) |  |  |  |  |  |
| Г-кран газовый |  |  |  |  |  |